## Sheet1
4．2 新 築 住 宅 調 査 書
1）．所有者 |  |  | 住所
氏名
2）．建物の所在地 |  |  | 地名地番
住居表示
3）．建築確認 |  |  | 有 | 年 月 日 第 号
|  |  | 無 | 理由 ①都市計画区域外 ②紛失 ③その他（ ）
4）．完了検査済証 |  |  | 有 | 年 月 日 第 号
無
5）．設計者 |  |  | 住 所
氏 名
6｝．工事監理者 |  |  | 住 所
氏 名
7）．工事施工者 |  |  | 住 所
氏 名
判 定
8）． | ① 用 途 |  | △ ①専用住宅 ②併用住宅
住 宅 の 概 要 | ② 構 造 |  | △ ①木造 ②S造 ③RC造 ④CB造 ⑤混構造
| 階 数 |  | △ ①1階又は2階 ②3階以上 ③地下
△ ①耐火 ②準耐火（イ・ロ）
| ③ 敷 地 面 積 |  | 敷地面積 （ ㎡）
| ④ 建 築 面 積 |  | 新築部分 （ ㎡） 既存部分（ ㎡） 合計（ ㎡）
⑤ 延 べ 面 積
| ⑥ 高 さ |  | ①最高の軒高 （ ｍ） ②最高の高さ （ ｍ） |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| ⑦ 外 部 仕 上 |  | ①屋根 （ ） |  |  |  |  | 適 ・ 不適
|  |  | ②外壁 （ ） 法22条 23条 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
|  |  | ③軒裏 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| ① 都市計画区域 |  | △ ①内（ イ．市街化区域 ロ．市街化調整区域 ハ．未線引 ） ②外
9）． | ② 用 途 地 域 |  | △ ①第1種低住専 ②第2種低住専 ③第1種中高住専 ④第2種中高住専
|  |  | ⑤第1種住居 ⑥第2種住居 ⑦準住居 ⑧近隣商業 ⑨商業 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
敷 地 ・ 環 境 |  |  | ⑩準工業 ⑪工業 ⑫工業専用 ⑬未指定 ⑭その他
| ③ 防 火 指 定 |  | △ ①防火地域 ②準防火地域 ③その他 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| ④ 建 ぺ い 率 |  | 許容建ぺい率 （ △ ①有 （ ％） ②無 ）） |  |  | 実際の建ぺい率 （ ％） |  | 適 ・ 不適
| ⑤ 容 積 率 |  | 許容容積率 （ △ ①有 （ ％） ②無 ）） |  |  | 実際の容積率 （ ％） |  | 適 ・ 不適
| ⑥ 前 面 道 路 |  | 道路幅員 （ ｍ ） |  | 基準法第42条第2条道路の指定 （ △ ①有 ②無 ） |  |  | 適 ・ 不適
|  |  | 接道長さ （ ｍ ） |  | 道路内における門、塀等の有無 （ △ ①有 ②無 ） |  |  | 適 ・ 不適
| ⑦ 高さの制限 |  | △ ①有 （ イ．絶対高さの制限10ｍ ロ．第1種高度地区 ハ．第2種高度地区 ） |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| ⑧ 斜線制限等 |  | △ ①道路斜線 ②外壁の後退距離 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| ⑨ 法22条の指定 |  | △ ①有 ②無 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| 法23条の指定 |  | △ ①有 ②無 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
10）． | 北 海 道 条 例
備 考
主要部分の適合判定
調査方法-A：実物の目視 B：実物の計測 C：設計図書及び資料の確認
＊印は非木造チェック項目を示す
項 目 |  | 調 査 内 容 |  |  |  |  | 検査の方法 | 判 定
基 礎 |  | （1）基礎の構造、形式について（基礎種類、盛土等） |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）基礎に構造亀裂が発生している |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （3）地盤が沈下し、建物に傾斜が見られる |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （4）土台、基礎の間に遊びが生じている |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （5）床下換気口の位置、数量、大きさ |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （6）地盤の地質、地耐力度の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （7）防湿対策工事の有無 |  |  |  |  | A ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）土台、火打土台の材質、寸法、位置 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）柱、梁の材質、寸法、間隔 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
軸 組 |  | （3）柱、梁の継手、仕口、補強金物 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
柱、梁 |  | （4）土台等の防腐処理 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
耐力壁 |  | （5）耐力壁の配置、材料規格、補強金物等（筋かい、面材、釘等の確認） |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （6）柱、梁に傾斜、たわみ、ねじれ、脱落等が生じている |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
床 組 |  | （1）床の不陸、たわみが生じている |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （2）歩行等に伴う振動が生じる |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （3）建具の開閉が困難で調整が不能である |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （4）大引き、根太、束の寸法、間隔、継手 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （5）床材の種類、厚さ |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
壁 |  | （1）面材の種類、厚さ |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）壁の面外にたわみが生じている |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （3）壁に亀裂が生じている |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （4）壁面の表面仕上げ材が損傷している |  |  |  |  | A | 適 ・ 不適
|  | （5）開口部の建具枠と外壁の間に隙間が生じている |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （6）外壁より雨水の浸入があり、室内仕上げ材面にしみ等が生じている |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （7） 外壁の屋外側、軒裏、バルコニー裏、庇の裏に亀裂、欠損、鉄筋の露出がない |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
防 水 |  | （1）外壁開口部のシーリングより雨水の浸入がない |  |  |  |  | A | 適 ・ 不適
|  | （2）浴室、洗面室、トイレ等の水廻りの防水のチェック |  |  |  |  | A | 適 ・ 不適
|  | （3）天井材、内壁材等にしみ、にじみ、ふくれ等がない |  |  |  |  | A | 適 ・ 不適
屋 根 |  | （1）屋根材の種類、厚さ |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）屋根面の勾配 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （3）屋根の葺き上がり状況、たわみ等の有無 |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （4）谷、壁との取り合い状況、水切り等 |  |  |  |  | A ： C | 適 ・ 不適
備 考
工事別適合判定
調査方法-A：実物の目視 B：実物の計測 C：設計図書及び資料の確認
＊印は非木造チェック項目を示す
項 目 |  | 調 査 内 容 |  |  |  |  | 検査の方法 | 判 定
土 工 事 |  | （1）盛土、埋め戻し部分の沈下、陥没、隆起 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）敷地内整地後の排水不良 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）コンクリート打設記録の有無 |  |  |  |  | A ： C | 適 ・ 不適
コンクリート |  | （2）沈下、ひび割れ、不陸、隆起の有無 |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
工 事 |  | （3）主要構造部とポーチ、犬走り等との肌わかれの有無 |  |  |  |  | A | 適 ・ 不適
木 工 事 |  | （1）材料の使用材種、断面寸法の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）材料のそり、隙間、割れ、きしみ等の確認 |  |  |  |  | A ： B | 適 ・ 不適
|  | （3）継手、補強金物等の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （4）耐力壁の配置の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （5）防腐処理の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （6）外壁材の防火材認定の確認 |  |  |  |  | A ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）使用材料の種類、規格の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
ボード表記 |  | （2）仕上げ材の剥離、変形 |  |  |  |  | A ： C | 適 ・ 不適
工 事 |  | （3）内装制限に対する準不燃材の確認 |  |  |  |  | A ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）使用材料の品質、規格、寸法の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
建具、ガラス |  | （2）変形、腐食等による開閉不良、がたつきの有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
工 事 |  | （3）開口部よりの雨水の浸入 |  |  |  |  | A | 適 ・ 不適
|  | （1）使用材料の品質、規格、寸法の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
左官、タイル |  | （2）モルタル、プラスター仕上げ部分の剥離、変退色、著しいひび割れの有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
工 事 |  | （3）モルタル目地の剥離等の有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）使用材料の品質、規格、寸法の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
組積工事 |  | （2）組積工事の目地部分の亀裂、破損、仕上げ材の剥離の有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）使用材料の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
塗装工事 |  | （2）白華、はがれ、色むら等の有無 |  |  |  |  | A ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）使用材料、葺き勾配の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
屋根工事 |  | （2）葺き材の著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損の有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
備 考
＊印は非木造チェック項目を示す
項 目 |  | 調 査 内 容 |  |  |  |  | 検査の方法 | 判 定
防水工事 |  | （1）浴室等の水廻り部分のシーリング |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）タイル目地のひび割れ等による水漏れ |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （3）外壁開口部廻りのシーリング |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
（1）断熱工法の確認
|  | ①断熱材の種類、厚さ等の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | ②防湿気密シートの種類、厚さ等の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
断熱・気密 |  | ③基礎・外壁・天井・床等及び取り合い部分の施工状況 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
工事 |  | （2）外壁の通気層工法の確認
|  | ①防風層の材料種類 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | ②透湿防水シートの種類 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
換気工事 |  | （1）給気、排気システムの確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）換気設備機器の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
暖房工事 |  | （1）暖房システムの確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）放熱器の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
金物工事 |  | （1）使用材料の種類、規格の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）水切り、雨押さえの継手のはがれ、浮き、腐食の有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （3）といの脱落、破損、たれ下がりの確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
電気工事 |  | （1）使用材料、製品の種類、規格の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）コンセント、スイッチ、照明器具の取付不調、作動不良の有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）使用材料、製品の種類、規格の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）配管の接続、支持、留め付け不良等の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
給水・給湯 |  | （3）配管の凍結、結露に対する処理の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
工事 |  | （4）蛇口、水栓、トラップの取付不調、作動不良の有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （5）厨房、衛生器具の取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （1）使用材料の規格、寸法の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）排水不良、地盤沈下などによる漏水等の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
排水工事 |  | （3）配管の凍結処理の有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （4）浄化槽の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
ガス工事 |  | （1）使用材料の規格、寸法の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （2）配管の接続、支持不良、留め付け、腐食、破損等の有無 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
|  | （3）ガス栓の取付不調、破損、作動不良の確認 |  |  |  |  | A ： B ： C | 適 ・ 不適
備 考